## EQUIPOS
CHECK LIST REVISION DE EQUIPOS DIA PUESTA EN MARCHA
TABLERO ELECTRICO EQUIPOS
Verificar que tenga regulador : |  |  | Marca:
1. Medir Voltajes regulados:
Entrada Regulada:
Salida Regulada
Neutro-Tierra Max 0.7 V :
2. Verificar que los equipos tengan Breaker Independiente.
Equipo | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 3 | Equipo 4 | Equipo 5 | Equipo 6
Breaker
3. Tomar medición de cada breaker en la entrada y en la salida y verificar rotulos
Equipo | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 3 | Equipo 4 | Equipo 5 | Equipo 6
Vol. Entrada
Vol.Salida
4. Verificar que esten los siguientes cables en cada una de los equipos.
Equipo | Equipo 1 | Equipo 2 | Equipo 3 | Equipo 4 | Equipo 5 | Equipo 6
Neutro
tierra
fase
Señales
5. Características del equipo:
Debe de estar anclado, 4 puntos de ancleje, se debe de tomar Foto.
Debe de tener valvulas de impacto ancladas. Tomar Foto
Que tenga el cable a tierra pegado al chasis del equipo, tomar Foto
Cableado de alientación del equipo debe de estar en la caja Antiexplosion, Tomar Foto.
6.PRECAUSIONES
Todas las conexiones de los equipos deben de estar con caps
Se debe de tomar fotos de la caja antiexplosion al terminar las conexiones
Los policarbonatos se deben de instalar despues de verificar el producto
7.TOMAR FOTOS
Forros, pistolas,Swivel, Brekaway, Policarbonatos ,preset, equipo completo.
Anotar totales electronicos y electromecanicos y verificar que esten corriendo bien por $ y Vol.
Tomar Fotos de la funcion encore SD.53 - 3, debe de estar en 60 como minimo.
OBSERVACIONES